## WK (hidden)
1

## 改定内容
変更内容
改定年月 | No | 変更項目 | 変更内容
2018.7 | 1 | 発電者情報 | 受給契約申込受付サービスにご登録いただく項目を削除いたしました。 受給契約申込受付サービスの発電者情報欄にご登録いただいた，「発電者名義」・「発電場所住所」，また既設の建物等へ発電設備を設置の場合は，主契約情報の入力をお願いします。
2018.7 | 2 | 発電設備等概要 | 受給契約申込受付サービスにご登録いただく項目を削除いたしました。 受給契約申込受付サービスの発電設備内訳①～③に合わせ，「認証区分」・「インバーターメーカー」・「電気方式」・「設定力率」・「皮相電力」・「出力」の入力をお願いします。 なお，４系統以上発電設備がある場合は，発電設備等概要④～⑥へ全ての項目について入力をお願いします。 ※７系統以上発電設備がある場合は，協議依頼票（複数台用）も合わせて入力をお願いします。
2019.7 | 3 | 工事費負担金 支払先情報 | 工事費支払方法を選択いただく項目を追加いたしました。 工事費負担金請求書の送付先をご登録いただく項目を追加いたしました。
2020.9 | 4 | サイバーセキュリティ対策 | サイバーセキュリティ対策を講じていただく項目を追加いたしました。 発電設備等概要欄の入力項目を見直しました。 ４系統以上発電設備がある場合の入力シートを分けてましたが，1つに統合しました。
2021.1 | 5 | 配電設備情報 支払方法 | Ｗｅｂ申込システムの導入に伴い，システム入力項目となったため，配電設備情報および支払方法欄を削除しました。 サイバーセキュリティに関わる項目を最下部から上段へ変更しました。
2021.4 | 6 | 前文 | 太陽光10kW以上・風力発電設備に出力抑制装置の設置を接続条件とする文面を記入

## 【入力例】協議依頼票
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [40 empty] | （低圧連系用 2021.4） | [5 empty] | 入力例 供給電圧が低圧のお客さま用 | アイシン精機
愛知電機
| 低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用） | [46 empty] | ウインズ
ＳＭＡ
ＥＮＥＯＳセ
| 東京電力パワーグリッド株式会社 御中 | [46 empty] | 荏原電産
荏原バラード
ＭＳＫ
| 「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備（10kW以上）および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。 ＊：入力必須項目 | [45 empty] | ①発電者情報 受給契約システム，「発電者情報」に登録の「発電者名義」・「発電場所住所」，また，既設の契約がある場合は，「主契約種別容量（「低圧電灯」・「低圧電力」から選択）」・「線式（単相２線式100V,単相２線式200V,単相３線式100/200V,三相３線式200Vから選択）」・「契約容量」・「計器Ｎｏ」の入力をお願いします。 | ＬＳ
オムロン
オムロン阿蘇
キャノン
| 発電者情報 | 発電者名義 | [6 empty] | 東電 太郎 | [19 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  | 電気工事店番号 | [6 empty] | 000-0000 | [7 empty] | 京セラ
京都電機器
[33 empty] | 電気工事店名 | [6 empty] | TEPCOPG |  |  |  |  | 様 |  |  | クボタ
|  | 発電場所住所 | [6 empty] | 東京都千代田区内幸町1-1-3 | [38 empty] | 佐藤電機
[33 empty] | ご担当者名 | [6 empty] | 東電 次郎 |  |  |  |  | 様 |  |  | サンケン電気
|  | 主契約種別・容量 | [6 empty] | 種別 | [5 empty] | 線式 | [5 empty] | 契約容量 | [5 empty] | 計器Ｎｏ | [20 empty] | 三社電機
[9 empty] | 低圧電灯 | [5 empty] | 単相３線式100/200V | [5 empty] | 12kVA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 連絡先 | [6 empty] | 090-0000-0000 | [7 empty] | サンテック
[47 empty] | ②工事店情報 「電気工事店番号（東京電力パワーグリッド登録番号）」・「電気工事店名」・「ご担当者名」・「連絡先」の入力をお願いします。 | 三洋エアコン
連絡先
| サイバーセキュリティ対策 | 以下の項目をご確認いただき，チェックをお願いいたします。 ※全数チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。 | [45 empty] | 三洋コマーシ
③サイバーセキュリティ対策 項目内容をご確認頂き，チェックボックスへチェックを入力してください。※チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。
外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は，発電者情報と同一または，異なる場合は次の通り。 ※発電者と同一でない場合（氏名： 様 連絡先： ）
※茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付下さい。
| 発電設備等概要 | 連系条件 逆潮流 | [7 empty] | 有（余剰電力売電希望有） | [6 empty] | 配線種別 | [6 empty] | 余剰配線 | [22 empty] | ④発電設備等概要 ・連系条件逆潮流：「有（余剰電力売電希望有）」・「無」からご選択をお願いします。 ・配線種別：「余剰配線」・「余剰配線（野立て）」・「全量配線（需要場所の特例措置適用を希望・屋根貸含む）」から選択をお願いします。 ★発電設備等概要①～⑫へ入力をお願いします。（発電設備が太陽光の場合，受給契約申込受付サービスの発電設備内訳①～③に合わせ入力をお願いします）。 ・発電設備種類：「太陽光」・「風力」・「水力」・「地熱」・「バイオマス」「蓄電池」・・「燃料電池」・「ガスエンジン」・「その他」よりご選択をお願いします。 ・発電設備出力：発電設備の出力を「ｋＷ単位」で入力をお願いします。 ・認証区分：「認証品」・「非認証品」よりご選択をお願いします。 ・認証番号：認証品の場合に認証番号の入力をお願いします。 ・メーカー：メーカー名を入力をお願いします。 ・型式：型式を入力をお願いします。 ・電気方式：「単相２線式100Ｖ」・「単相２線式200Ｖ」・「単相三線式100/200Ｖ」・「三相３線式200Ｖ」より選択をお願いします。 ・定格出力：事業計画申請時の定格出力の入力をお願いします。 ・設定力率：「100%（力率一定制御機能無）」・「100%（不明，据付後連絡）」・「95%（皮相電力一定）」・「95%（有効電力一定）」よりご選択をお願いします。 ※力率一定制御方式（皮相電力一定もしくは有効電力一定）は，力率95%の際の方式を選択願います。 ※「100%（不明，据付後連絡）」を選択した場合，PCSを現地に据え付け後力率が判明次第，弊社事業所に連絡願います。 ・電圧上昇抑制機能：電圧上昇抑制機能の整定値を入力をお願いします。 ・受動的方式：単独運転検出機能における受動的方式の入力をお願いします。 ・能動的方式：単独運転検出機能における能動的方式の入力をお願いします。 ・付属蓄電池有無：付属蓄電池がある場合，有を入力をお願いします。 ・発電設備出力：蓄電池設備がある場合，出力を「kW単位」で入力をお願いします。 ・逆電力検出レベル：逆電力検出装置の整定値を「Ｗ単位」で入力をお願いします。 ・セット数：セット数の入力をお願いします。
インバータ型式毎に①～⑫へ発電設備情報の入力をお願いします。
|  | 発電設備① | [14 empty] | 発電設備② | [17 empty] | 発電設備③
|  | 発電設備種類 | [7 empty] | 太陽光 | [6 empty] | 発電設備種類 | [8 empty] | 風力 | [8 empty] | 発電設備種類 | [6 empty] | 水力
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [7 empty] | 6 |  |  |  | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [6 empty] | 2 |  | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [17 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分 | [7 empty] | 認証品 | [6 empty] | インバーター認証区分 | [8 empty] | 認証品 | [8 empty] | インバーター認証区分 | [6 empty] | 非認証品
|  | インバーター認証番号 | [7 empty] | a01 | [6 empty] | インバーター認証番号 | [8 empty] | a02 | [8 empty] | インバーター認証番号 | [6 empty] | a03
|  | インバーターメーカー | [7 empty] | オムロン阿蘇 | [6 empty] | インバーターメーカー | [8 empty] | 愛知電機 | [8 empty] | インバーターメーカー | [6 empty] | ウインズ
|  | インバーター型式 | [7 empty] | a | [6 empty] | インバーター型式 | [8 empty] | aaaaaaaaa | [8 empty] | インバーター型式 | [6 empty] | bbbbbb
|  | 電気方式 | [7 empty] | 単相２線式200V | [6 empty] | 電気方式 | [8 empty] | 単相２線式200V | [8 empty] | 電気方式 | [6 empty] | 単相３線式100/200V
|  | インバーター定格出力 | [7 empty] | 5.9 |  |  |  | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力 | [8 empty] | 1.1 |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力 | [6 empty] | 2.2 |  | ｋＷ
|  | インバーター設定力率 | [7 empty] | 95%（有効電力一定） | [6 empty] | インバーター設定力率 | [8 empty] | 100%（不明，据付後連絡） | [8 empty] | インバーター設定力率 | [6 empty] | 95%（皮相電力一定）
|  | 電圧上昇抑制機能 | [7 empty] | 109 |  |  |  | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | 110 |  |  |  |  | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [6 empty] | 120 |  | V
|  | 受動的方式 | [7 empty] | 周波数変化率検出 | [6 empty] | 受動的方式 | [8 empty] | 3次高周波電圧検出 | [8 empty] | 受動的方式 | [6 empty] | 周波数変化率検出
|  | 能動的方式 | [7 empty] | ステップ注入付周波数FB | [6 empty] | 能動的方式 | [8 empty] | 周波数シフト | [8 empty] | 能動的方式 | [6 empty] | スリップモード周波数シフト
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [17 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [8 empty] | 有 | [8 empty] | 付属蓄電池有無 | [6 empty] | 有
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | 5.6 |  |  |  |  | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [6 empty] | 5.3 |  | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [6 empty] | 200 |  | W
|  | セット数 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | セット数 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | セット数 | [6 empty] | 3
|  | 発電設備④ | [14 empty] | 発電設備⑤ | [17 empty] | 発電設備⑥
|  | 発電設備種類 | [14 empty] | 発電設備種類 | [17 empty] | 発電設備種類
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [17 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分 | [14 empty] | インバーター認証区分 | [17 empty] | インバーター認証区分
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [17 empty] | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー | [14 empty] | インバーターメーカー | [17 empty] | インバーターメーカー
|  | インバーター型式 | [14 empty] | インバーター型式 | [17 empty] | インバーター型式
|  | 電気方式 | [14 empty] | 電気方式 | [17 empty] | 電気方式
|  | インバーター定格出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率 | [14 empty] | インバーター設定力率 | [17 empty] | インバーター設定力率
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [13 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | V
|  | 受動的方式 | [14 empty] | 受動的方式 | [17 empty] | 受動的方式
|  | 能動的方式 | [14 empty] | 能動的方式 | [17 empty] | 能動的方式
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [17 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [17 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [13 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [17 empty] | セット数
|  | 発電設備⑦ | [14 empty] | 発電設備⑧ | [17 empty] | 発電設備⑨
|  | 発電設備種類 | [14 empty] | 発電設備種類 | [17 empty] | 発電設備種類
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [17 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分 | [14 empty] | インバーター認証区分 | [17 empty] | インバーター認証区分
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [17 empty] | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー | [14 empty] | インバーターメーカー | [17 empty] | インバーターメーカー
|  | インバーター型式 | [14 empty] | インバーター型式 | [17 empty] | インバーター型式
|  | 電気方式 | [14 empty] | 電気方式 | [17 empty] | 電気方式
|  | インバーター定格出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率 | [14 empty] | インバーター設定力率 | [17 empty] | インバーター設定力率
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [13 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | V
|  | 受動的方式 | [14 empty] | 受動的方式 | [17 empty] | 受動的方式
|  | 能動的方式 | [14 empty] | 能動的方式 | [17 empty] | 能動的方式
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [17 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [17 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [13 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [17 empty] | セット数
|  | 発電設備⑩ | [14 empty] | 発電設備⑪ | [17 empty] | 発電設備⑫
|  | 発電設備種類 | [14 empty] | 発電設備種類 | [17 empty] | 発電設備種類
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [17 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分 | [14 empty] | インバーター認証区分 | [17 empty] | インバーター認証区分
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [17 empty] | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー | [14 empty] | インバーターメーカー | [17 empty] | インバーターメーカー
|  | インバーター型式 | [14 empty] | インバーター型式 | [17 empty] | インバーター型式
|  | 電気方式 | [14 empty] | 電気方式 | [17 empty] | 電気方式
|  | インバーター定格出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率 | [14 empty] | インバーター設定力率 | [17 empty] | インバーター設定力率
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [13 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | V
|  | 受動的方式 | [14 empty] | 受動的方式 | [17 empty] | 受動的方式
|  | 能動的方式 | [14 empty] | 能動的方式 | [17 empty] | 能動的方式
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [17 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [17 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [13 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [13 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [17 empty] | セット数
・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 引込電柱 |  |  | 負荷 | 系統 | 引込 | 供給当該柱 | [11 empty] | 系統内隣接柱 | [8 empty] | 隣接店所 | [9 empty] | 設計番号
[7 empty] | 標識 |  |  |  |  | 設備名 |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 店所 |  |  |  | 1 |  | 2
| 計器 |  |  | 線式 | 容量 |  |  | 桁 |  | 型式 |  |  |  | 計器番号 |  |  |  | 検満 |  |  |  | 乗率 |  |  |  | 取付指示数 | [9 empty] | 異動時指示数 | [5 empty] | 通信方式
|  |  |  | 件 | 比 | 計器検定番号 | [5 empty] | 二配 | 亘長 |  |  | 型式 |  |  | 区分 | 検査年月 |  |  |  |  | CT容量 |  |  | 合番号 | [8 empty] | 余剰計器検定番号
[5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | [17 empty] | 2
| 調査結果 |  |  | 結果 |  | 調査時期 |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [6 empty] | 力率 |  | 警報区分 |  |  | 同廃 |  | 自主検査 |  |  | 不良内容 |  | 容量相違 |  |  |  | 改修期限日 |  |  | 調査月日・調査者 |  |  |  | 送確日
[13 empty] | 絶縁 |  | 漏れ |  |  | 接地
電設確認
1
④
①
②
③

## 協議依頼票
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [38 empty] | （低圧連系用 2021.4） | [5 empty] | アイシン精機
愛知電機
| 低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用） | [43 empty] | ウインズ
ＳＭＡ
ＥＮＥＯＳセ
| 東京電力パワーグリッド株式会社 御中 | [43 empty] | 荏原電産
荏原バラード
ＭＳＫ
| 「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備（10kW以上）および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。 ＊：入力必須項目 | [43 empty] | ＬＳ
オムロン
オムロン阿蘇
キャノン
| 発電者情報 | 発電者名義* | [25 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  | 電気工事店番号 | [12 empty] | 京セラ
京都電機器
[32 empty] | 電気工事店名* | [10 empty] | 様 |  | クボタ
|  | 発電場所住所* | [42 empty] | 佐藤電機
[32 empty] | ご担当者名* | [10 empty] | 様 |  | サンケン電気
|  | 主契約種別・容量 | [6 empty] | 種別* | [5 empty] | 線式* | [5 empty] | 契約容量* |  |  |  |  | 計器Ｎｏ | [18 empty] | 三社電機
[32 empty] | 連絡先* | [12 empty] | サンテック
三洋エアコン
|  | 連絡先 | [42 empty] | 三洋工業
三洋コマーシ
三洋ソーラー
| サイバーセキュリティ対策 | 以下の項目をご確認いただき，チェックをお願いいたします。 ※全数チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。
外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は，発電者情報と同一または，異なる場合は次の通り。 ※発電者と同一でない場合（氏名： 様 連絡先： ）
三洋電機
| ※茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付下さい。 | [43 empty] | 三洋電機空調
| 発電設備等概要 | 連系条件 逆潮流 | [14 empty] | 配線種別 | [27 empty] | 山洋電気
ＧＳユアサ
|  | インバータ型式毎に①～⑫へ発電設備情報の入力をお願いします。 | [42 empty] | シェル
四変テック
|  | 発電設備① | [14 empty] | 発電設備② | [16 empty] | 発電設備③ | [10 empty] | 島根三洋
シャープ
|  | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [16 empty] | 発電設備種類* | [10 empty] | 昭和シェル
新日本石油
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [7 empty] | ｋＷ |  |  | 正興電機
ゼファー
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [16 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [10 empty] | ソーラーフロ
長州産業
|  | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [16 empty] | インバーター認証区分* | [10 empty] | 長府製作所
長菱
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [16 empty] | インバーター認証番号 | [10 empty] | テクノデバイ
デルタ電子
|  | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [16 empty] | インバーターメーカー* | [10 empty] | 東光精機
東芝
|  | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [16 empty] | インバーター型式* | [10 empty] | 東芝家電
東芝キャリア
|  | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [16 empty] | 電気方式* | [10 empty] | 東芝燃料電池
ニシム電子
|  | インバーター定格出力* | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力* | [7 empty] | ｋＷ |  |  | 日本電池
ノーリツ
|  | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [16 empty] | インバーター設定力率* | [10 empty] | パナソニック
パナ電工
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [12 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [7 empty] | V |  |  | パナ電工電路
富士電機
|  | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [16 empty] | 受動的方式* | [10 empty] | 本田技研
ホンダソルテ
|  | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [16 empty] | 能動的方式* | [10 empty] | 松下電器
松下電工
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [16 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [10 empty] | 松下電池
三菱電機
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [16 empty] | 付属蓄電池有無 | [10 empty] | 三菱重工
明電舎
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [7 empty] | ｋＷ |  |  | ヤンマー
ユアサ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [12 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [7 empty] | W |  |  | ウエストホー
新電元工業
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [16 empty] | セット数 | [10 empty] | 田淵電機
ＨＹＵＮＤＡ
|  | 発電設備④ | [14 empty] | 発電設備⑤ | [16 empty] | 発電設備⑥ | [10 empty] | 安川電機
現代重工業
|  | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [16 empty] | 発電設備種類* | [10 empty] | Ａｂｌｅｒｅ
サニックス
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [7 empty] | ｋＷ |  |  | ニチコン
ダイヤモンド
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [16 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [10 empty] | 日立アプライ
ＩＤＥＣ
|  | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [16 empty] | インバーター認証区分* | [10 empty] | ＺＴＥ
不明
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [16 empty] | インバーター認証番号 | [10 empty] | その他
|  | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [16 empty] | インバーターメーカー*
|  | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [16 empty] | インバーター型式*
|  | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [16 empty] | 電気方式*
|  | インバーター定格出力* | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力* | [7 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [16 empty] | インバーター設定力率*
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [12 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [7 empty] | V
|  | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [16 empty] | 受動的方式*
|  | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [16 empty] | 能動的方式*
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [16 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [16 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [7 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [12 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [7 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [16 empty] | セット数
|  | 発電設備⑦ | [14 empty] | 発電設備⑧ | [16 empty] | 発電設備⑨
|  | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [16 empty] | 発電設備種類*
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [7 empty] | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [16 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [16 empty] | インバーター認証区分*
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [16 empty] | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [16 empty] | インバーターメーカー*
|  | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [16 empty] | インバーター型式*
|  | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [16 empty] | 電気方式*
|  | インバーター定格出力* | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力* | [7 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [16 empty] | インバーター設定力率*
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [12 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [7 empty] | V
|  | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [16 empty] | 受動的方式*
|  | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [16 empty] | 能動的方式*
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [16 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [16 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [7 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [12 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [7 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [16 empty] | セット数
|  | 発電設備⑩ | [14 empty] | 発電設備⑪ | [16 empty] | 発電設⑫
|  | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [16 empty] | 発電設備種類*
|  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 発電設備出力 （太陽光の場合はパネル出力） | [7 empty] | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [16 empty] | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [16 empty] | インバーター認証区分*
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [16 empty] | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [16 empty] | インバーターメーカー*
|  | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [16 empty] | インバーター型式*
|  | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [16 empty] | 電気方式*
|  | インバーター定格出力* | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | インバーター定格出力* | [7 empty] | ｋＷ
|  | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [16 empty] | インバーター設定力率*
|  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [12 empty] | V |  |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [7 empty] | V
|  | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [16 empty] | 受動的方式*
|  | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [16 empty] | 能動的方式*
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [16 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [16 empty] | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [12 empty] | ｋＷ |  |  |  | 蓄電池出力 | [7 empty] | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [12 empty] | W |  |  |  | 逆電力検出レベル | [7 empty] | W
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [16 empty] | セット数
・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・
| 引込電柱 |  |  | 負荷 | 系統 | 引込 | 供給当該柱 | [11 empty] | 系統内隣接柱 | [7 empty] | 隣接店所 | [9 empty] | 設計番号
[7 empty] | 標識 |  |  |  |  | 設備名 |  | 電柱番号 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 店所 |  |  |  | 1 |  | 2
| 計器 |  |  | 線式 | 容量 |  |  | 桁 |  | 型式 |  |  |  | 計器番号 |  |  |  | 検満 |  |  |  | 乗率 |  |  | 取付指示数 | [9 empty] | 異動時指示数 |  |  |  |  | 通信方式
|  |  |  | 件 | 比 | 計器検定番号 | [5 empty] | 二配 | 亘長 |  |  | 型式 |  |  | 区分 | 検査年月 |  |  |  | CT容量 |  |  | 合番号 | [8 empty] | 余剰計器検定番号
[5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
| 調査結果 |  |  | 結果 |  | 調査時期 |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [6 empty] | 力率 |  | 警報区分 |  | 同廃 |  | 自主検査 |  |  | 不良内容 |  | 容量相違 |  |  |  | 改修期限日 |  |  | 調査月日・調査者 |  |  | 送確日
[13 empty] | 絶縁 |  | 漏れ |  |  | 接地
1
電設確認