## 系統連系申込書添付資料 １－１
PG申請用-2025/4/11
系統連系申込書添付資料 １－１
お客さま名
申込区分 | 選択してください
※複数の発電設備がある場合は，シートをコピーして１台ごとに作成ください
発電機種類 | 選択してください | [5 empty] | 運転方法 |  | 選択してください
逆潮流の有無 | 選択してください
発電設備用途 | 選択してください
| 起動タイプ |  | 選択してください |  |  |  | 起動時間 |  |  | 分 |  | 秒
発電方式 | 選択してください
主燃料等 | 選択してください
排熱利用 | 選択してください
排熱利用が 1～4の場合 | 利用形態 |  | 選択してください
| 定格利用熱量 | [11 empty] | /h
定期点検間隔 | [5 empty] | ヶ月 | 定期点検期間 | [5 empty] | 日間
定期点検時期 | [6 empty] | 定期点検回数 | [5 empty] | 回/年
発電機運転時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  |  | 時 |  | 分 | （平均操業日：24時間表示）
発電機運転時間 | [5 empty] | 分/日 | 年間発電機運転時間 | [5 empty] | 時間/年
定格燃料消費量 | [5 empty] | /h | 年間燃料消費量 | [5 empty] | /年
※運転員概要に関して、記載内容が分かる場合は記載ください
運転員概要 |  | 選択してください |  |  |  |  | 人数 |  | 人
|  | 選択してください |  |  |  |  | 委託先
連絡先
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
【入力項目について】
Note on F7: 発電事業者様名を記載ください
Note on C9: ※「新設」「定格出力の増加/減少」「同機種同容量取替」は設置する設備，「撤去」は撤去する設備について以下記入してください
Note on F9: 【その他の場合】 （）内にお申込内容を記入してください
Note on F13: 逆潮流が「有」の場合は、逆潮流防止のためOVGR（地路過電圧継電器）もしくはRPR（逆電力継続機）の設置が必要になります
Note on F18: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください 【その他の場合】 （）内にお申込内容を記入してください
Note on H19: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください 【蒸気の場合】 圧力数をご記入ください
Note on R20: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on M30: ハイフンを含めた12桁もしくは13桁の数字で記載ください

## 記載例
PG申請用-2025/4/11
系統連系申込書添付資料 １－１
お客さま名 | ●●株式会社
申込区分 | 新設
※複数の発電設備がある場合は，シートをコピーして１台ごとに作成ください
発電機種類 | 同期 | [5 empty] | 運転方法 |  | 並列
逆潮流の有無 | 無
発電設備用途 | 常用発電設備
| 起動タイプ |  | 自動 |  |  |  | 起動時間 |  | 5 | 分 | 0 | 秒
発電方式 | 蒸気タービン
主燃料等 | その他
排熱利用 | 5.無し
排熱利用が 1～4の場合 | 利用形態 |  | 選択してください
| 定格利用熱量 | [11 empty] | /h
定期点検間隔 | 6 |  |  |  |  | ヶ月 | 定期点検期間 |  | 7 |  |  |  | 日間
定期点検時期 | 5月および11月 | [5 empty] | 定期点検回数 |  | 2 |  |  |  | 回/年
発電機運転時刻 | 19 | 時 | 0 | 分 | ～ |  | 5 | 時 | 0 | 分 | （平均操業日：24時間表示）
発電機運転時間 | 600 |  |  |  |  | 分/日 | 年間発電機運転時間 |  | 3300 |  |  |  | 時間/年
定格燃料消費量 | 160 |  |  |  |  | /h | 年間燃料消費量 |  | 528000 |  |  |  | /年
※運転員概要に関して、記載内容が分かる場合は記載ください
運転員概要 |  | 常駐 |  |  |  |  | 人数 | 2 | 人
|  | 社員 |  |  |  |  | 委託先 | 株式会社●●サービス
[7 empty] | 連絡先 | ●●●-●●●●-●●●●
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
【他書類との同一記載箇所】
❖発調申込書 ： 名称
❖系統連系申込書 ： お客さま名
【排熱利用１～４選択の場合】
➡以下利用形態と定格利用熱量などご記載ください
【排熱利用5.無し選択の場合】
➡以下記載不要です
Note on F7: 発電事業者様名を記載ください
Note on C9: 「新設」「定格出力の増加/減少」「同機種同容量取替」→設置する設備「撤去」→撤去する設備 について以下記入してください
Note on F9: 【その他の場合】 （）内にお申込内容を 記入してください
Note on F13: 【逆潮流が「有」の場合】 逆潮流防止のためOVGR（地路過電圧継電器）もしくはRPR（逆電力継続機）の設置が必要になります
Note on F18: 【排熱利用１～４選択の場合】 利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on H19: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on R20: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください

## プルダウンリスト (hidden)
系統連系申込書添付資料 １－１
お客さま名
申込区分
選択してください
新設
定格出力の増加
定格出力の減少
同機種同容量取替
撤去
その他（）
（以下は１～４は設置する設備，５は撤去する設備について記入してください）
発電機種類 | 選択してください |  |  | 運転方法 | 選択してください
| 同期 |  |  |  | 並列
| 誘導 |  |  |  | 単独
逆潮流の有無 | 選択してください
無
有
発電設備用途 | 選択してください
常用発電設備
常用発電設備（予備機）
常用発電設備（非常時使用）
非常用予備発電設備
| 起動タイプ | 選択してください |  | 起動時間 | 分 秒
自動
手動
発電方式 | 選択してください
水力
蒸気タービン
ガスタービン
ディーゼルエンジン
ガスエンジン
炉頂圧
燃料電池
太陽光
風力
その他
主燃料等 | 選択してください
水
都市ガス
重油
石炭
軽油
灯油
ゴミ
LING
LPG
副生ガス
その他
排熱利用 | 選択してください
1.空調
2.給湯
3.製造工程
4.その他（）
5.無し
１～４の場合 | 利用形態 | 選択してください
蒸気（圧力： ）
温水
| 定格利用熱量 |  |  |  |  | /h
定期点検間隔 |  |  | ヶ月 | 定期点検期間 |  | 日間
定期点検時期 |  |  |  | 定期点検回数 |  | 回/年
発電機運転時刻 | 時 分～ 時 分 （平均操業日：24時間表示）
発電機運転時間 |  |  | 分/日 | 年間発電機運転時間 |  | 時間/年
定格燃料消費量 |  |  | /h | 年間燃料消費量 |  | /年
運転員概要 |  | 選択してください |  | （人数： | 人）
非常駐
常駐
|  | 選択してください |  | （委託先： |  | ）
|  | 社員 |  | （連絡先： |  | ）
外部委託
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
太陽光発電の場合、記載不要
Note on F6: 発電事業者様名を記載ください
Note on Q10: 該当する申込区分をチェックください
Note on F25: 逆潮流が「有」の場合は、逆潮流防止のためOVGR（地路過電圧継電器）もしくはRPR（逆電力継続機）の設置が必要になります
Note on F59: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on G65: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on Q68: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください